（別　紙）

No.

同　等　品　承　諾　願

商号又は名称：

※　メーカーカタログ等を添付すること。

※　品名・品番・同等品名・メーカー品番等及び同等品の仕様等が多数になる場合には「別紙参照」として

別紙を付けてください。

| 機器仕様書記載の品名 |  |
| --- | --- |
| 機器仕様書記載の品番 |  |

| 同 等 品 の 概 要 |  |
| --- | --- |
| 同等品名 |  |
| メーカー名 |  |
| メーカー品番等 |  |
| 同等品とする理由 | （同等品の仕様等を記入し、同等品であることの理由を記入してください） |
| その他 |  |

国立県営兵庫障害者職業能力開発校　意見欄

1

（参考資料）

機　器　仕　様　書

本仕様書は、国立県営兵庫障害者職業能力開発校　個別空調設備設置工事(空調機設置工事)に伴う機器の選定に適用する。

（機器内容）

国立県営兵庫障害者職業能力開発校　個別空調設備設置工事(空調機設置工事)にあたって、次のもの又はこれと同等品以上の性能を有するものを機器として選定すること。

| 記 号 | 名 称 | 参 考 品 番 | 台数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAC-8 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP71HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-9 | ビル用マルチエアコン | PUMY-FMP280HM | 1 | 室外機 |
| PAC-9-1 | 4方向天井カセット | PLFY-MP90HM | 3 | 室内機 |
| PAC-10 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-11 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP45KA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP45HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-12 | ビル用マルチエアコン | PUMY-FP112KM2 | 1 | 室外機 |
| PAC-12-1 | 1方向天井カセット | PMFY-MP28BM | 1 | 室内機 |
| PAC-12-2 | 4方向天井カセット | PLFY-MP80HM | 1 | 室内機 |
| PAC-12-3 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 1 | 室内機 |
| MAC-1 | ルームエアコン | MUCZ-G2225 | 1 | 室外機 |
|  | 壁掛形 | MSZ-GV22225-W-IN | 1 | 室内機 |
| PAC-13 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP63KA15 | 1 | 室外機 |
|  | 天吊形 | PC-RP63KA21 | 1 | 室内機 |
| PAC-14-1 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP112HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-14-2 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP40HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-15 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-16 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP140HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-17 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP112HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-18 | ビル用マルチエアコン | PUMY-FMP280HM | 1 | 室外機 |
| PAC-18-1 | 4方向天井カセット | PLFY-MP90HM | 3 | 室内機 |
| PAC-19 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP71HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-20 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP140HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-21 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP56KA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP56HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-22 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140KA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP71HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-23 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP56HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-24 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP112HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-25 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP56HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-26-1 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP71HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-26-2 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP56HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-26-3 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA5 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP40HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-27-1 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP224KA5 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 3 | 室内機 |
| PAC-27-2 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP160LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-28 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP56KA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP56HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-29 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP140LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP71HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-30 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP112LA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP112HA4 | 1 | 室内機 |
| PAC-31 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP40HA4 | 2 | 室内機 |
| PAC-32 | 店舗・事務所用パッケージエアコン | PUZ-ERMP80HA15 | 1 | 室外機 |
|  | 4方向天井カセット | PL-ERP80HA4 | 1 | 室内機 |